## ORÇAMENTO FINAL R1
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO | [8 empty] | BDI | 26.51%
PROJETO DE AMPLIAÇÃO
AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS
RUA DOS IMIGRANTES, S/N- CENTRO - NOVA TRENTO - SC
PLANILHA DE ORÇAMENTO
RECURSO | REFER. | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. (R$) | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$)
|  | 1 | FUNDAÇÃO
|  | 1.1 | FUNDAÇÃO BLOCOS E VIGAS
CEF | (*)SINAPI - 89907 | 1.1.1 | Escavação mecanica em solo - Profu. Até 1,50m | m³ | 134.16 | 7.26 | 9.1846 | 1231.59
CEF | (*)SINAPI - 5970 | 1.1.2 | Forma tabua p/concreto em fundação c/reaproveitamento 2x | m² | 102.68 | 53.11 | 67.1895 | 6899.07
CEF | (*)SINAPI - 94115 | 1.1.3 | Lastro de brita com lançamento mecanizado e=7cm | m³ | 10.37 | 108.57 | 137.3519 | 1424.32
CEF | (*)SINAPI - 92915 | 1.1.4 | Armação Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0 mm | Kg | 134.45 | 11.87 | 15.0167 | 2019.44
CEF | (*)SINAPI - 92916 | 1.1.5 | Armação, Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6.3 mm | Kg | 131 | 10.79 | 13.6504 | 1788.15
CEF | (*)SINAPI - 92917 | 1.1.6 | Armação Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8.0 mm | Kg | 480.5 | 10.22 | 12.9293 | 6212.87
CEF | (*)SINAPI - 92919 | 1.1.7 | Armação Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0 mm | Kg | 1473.22 | 8.28 | 10.475 | 15439.35
CEF | (*)SINAPI -92921 | 1.1.8 | Armação Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12.5 mm | Kg | 991.81 | 6.82 | 8.628 | 8559.32
CEF | (*)SINAPI - 92922 | 1.1.9 | Armação Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 16.0 mm | Kg | 1968.7 | 5.3 | 6.705 | 13209.98
CEF | (*)SINAPI -1525 + 92874 | 1.1.10 | Concreto usinado bombeado fck = 30 MPa incl. colocação, espalhamento e acabamento (Blocos,Vigas) | m³ | 63.75 | 319.62 | 404.3513 | 25777.31
PMNT | (*)SINAPI - 90808 | 1.1.11 | Estaca hélice contínua, diâmetro de 30cm, comprimento total até 15,00m, prefuratriz com torque de 170kn.m AF_02/2015 | m | 1080 | 77.71 | 98.3109 | 106174.8
CEF | (*)SINAPI - 72820 | 1.1.18 | Corte e preparo em cabeça de estaca | und. | 72 | 37.83 | 47.8587 | 3445.92
CEF |  | 1.2 | PISO EM CONCRETO ARMADO
CEF | (*)SINAPI - 94115 | 1.2.3 | Lastro de brita com lançamento mecanizado e=5cm | m³ | 35.37 | 108.57 | 137.3519 | 4858.07
PMNT | (*)SINAPI - 92916 | 1.2.4 | Armação Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm | Kg | 1217.356 | 10.79 | 13.6504 | 16616.96
PMNT | (*)SINAPI - 85662 | 1.2.5 | Armação em tela de aço Q-92 #15cm; incluso fornecimento e colocação | m² | 707.37 | 8.9 | 11.2594 | 7964.99
PMNT | (*)SINAPI -92921 | 1.2.6 | Armação Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12.5 mm | Kg | 41.6 | 6.82 | 8.628 | 359.01
PMNT | (*)SINAPI -1524+ 92874 | 1.2.7 | Concreto usinado bombeado fck = 20 MPa incl. colocação, espalhamento e acabamento ( Piso) | m³ | 70.74 | 298.4 | 377.5058 | 26705.06
TOTAL FUNDAÇÃO | [6 empty] | 248686.21
|  | 2 | ESTRUTURA METÁLICA
CEF | (**) DEINFRA - 42733 | 2.1 | Cobertura com telha de chapa de aço zincado, ondulada, espessura de 0,5mm | m² | 906.03 | 65.88 | 83.3448 | 75508.54
CEF | (**) DEINFRA - 43716 | 2.2 | Estrutura metálica e aguas, tratada, vão acima de 15m colocada | m² | 760.3 | 215 | 271.9965 | 206801.6
CEF | (*)SINAPI -74064/002 | 2.3 | Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (ZARCÃO), uma demão | m² | 849.6544 | 10.62 | 13.4354 | 11419.3
CEF | (*)SINAPI -73924/002 | 2.4 | Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica | m² | 849.6544 | 21.44 | 27.1237 | 23042.51
CEF |  | 2.5 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE (conforme Projeto P006-005-ARQ-001-RA)
CEF | (*)SINAPI - 94962 | 2.5.1 | Lastro de concreto magro - traço 1:4,5:4,5, acabamento sarrafeado, prep. Mecânico | m³ | 1.01 | 256.13 | 324.0301 | 327.27
TOTAL ESTRUTURA METÁLICA | [6 empty] | 317099.22
|  | 3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PMNT | (*)SINAPI - 84402 | 3.1 | Quadro de distriuição de energia p/6 disjuntores tremomagneticos monopolares sem barramento, d embutir, em chapa metalica - fornecimento e instalação | und. | 1 | 62.74 | 79.3724 | 79.37
PMNT | (*)SINAPI - 74130/001 | 3.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 20A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und. | 4 | 16.2 | 20.4946 | 81.96
PMNT | (*)SINAPI - 74130/002 | 3.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und. | 1 | 25.35 | 32.0703 | 32.07
PMNT | (**) DEINFRA - 43631 | 3.4 | Tomada simples+2int, simples 20A, 250V p/ condulete AL | und. | 10 | 31.11 | 39.3573 | 393.6
PMNT | (**) DEINFRA - 43635 | 3.5 | Interruptor simples3 teclas, 10A, 250V p/ condulete AL | und. | 1 | 31.11 | 39.3573 | 39.36
PMNT | (*)SINAPI -72281 | 3.6 | Reator para lampada vapor de mercurio uso externo 220V/500W | und. | 9 | 99.67 | 126.0925 | 1134.81
PMNT | (*)SINAPI -83475 | 3.7 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL DE ALUMINIO REFLETOR 17'' SOQUETE CILINDRICA COM GRADIL DE ARMADO LÂMPADA DE LUZ MISTA OSRAM-HWL 500W | und. | 9 | 346.67 | 438.5722 | 3947.13
PMNT | (**) DEINFRA - 40120 | 3.8 | Eletrocalha perfurada dim. 50x 50 x 3000mm - fornecimento e instalação | m | 100.5 | 44.13 | 55.8289 | 5610.92
PMNT | (*)SINAPI -72309 | 3.9 | Eletroduto aço galv tipo condulete DN = 1"(25mm) - fornecimento e instalação | m | 57.65 | 31.35 | 39.6609 | 2286.4
PMNT | (*)SINAPI -91926 | 3.10 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750V 2,5mm² resistente a chama - fornecimento e instalação | m | 962.1 | 2.63 | 3.3272 | 3203.79
TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 16809.41
|  | 4 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS
|  | 4.1 | SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO (SHP)
PMNT | (*)SINAPI -72284 | 4.1.2 | Abrigo ára hidrante, 90x60x17cm, com regidtro globo anular 45º 2.1/2", adaptador storz 2. 1/2", mangueira de incêndio 20m, Reduação 2.1/2x 1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - fornecimento e instalação | und. | 1 | 752.99 | 952.6076 | 952.61
PMNT | (*)SINAPI -92336 | 4.1.3 | Tubo de aço galvanizado com costura 2. 1/2" (65mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 4.55 | 85.15 | 107.7233 | 490.13
|  | 4.2 | SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES
PMNT | (**) DEINFRA - 43700 | 4.2.1 | Placa de sinalização acrilico 16x25 cm (sinalização de extintores) | und. | 5 | 67.46 | 85.3436 | 426.7
PMNT | (**) DEINFRA - 43700 | 4.2.2 | Placa de sinalização acrilico 16x25 cm (proibido depositar materiais) | und. | 5 | 67.46 | 85.3436 | 426.7
PMNT | (*)SINAPI -72553 | 4.2.3 | Extintor de PQS 4kg - fornecimento e instalação | und. | 5 | 111.23 | 140.7171 | 703.6
|  | 4.3 | SISTEMA DE ALARME DE DETECÇÃO
PMNT | (*)SINAPI - 91925 | 4.3.1 | Cabo Blindado isolamento anti-chama 750v. 2x0,75mm²(para Alarme de incêndio) - fornecimento e instalação | m | 24.65 | 2.42 | 3.0615 | 75.43
PMNT | (*)SINAPI - 91926 | 4.3.2 | Cabo Blindado isolamento anti-chama 750v. 2x1,00mm²(para Alarme de incêndio) - fornecimento e instalação | m | 24.65 | 3.07 | 3.8839 | 95.64
PMNT | (*)SINAPI -72309 | 4.3.3 | Eletroduto de aço galvanizado eletolotico DN 25mm (1"), tipo lev, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 23.12 | 31.35 | 39.6609 | 916.94
PMNT | (**) DEINFRA - 43723 | 4.3.4 | Acionador manual segurança de alarme( quebra-vidro) | und. | 1 | 63.6 | 80.4604 | 80.46
PMNT |  | 4.4 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
PMNT | (**) DEINFRA - 43727 | 4.4.1 | Bloco autonomo c/ bateria p iluminação de emergencia c/ 2 farois de 55w | und. | 4 | 434.56 | 549.7619 | 2199.04
|  | 4.5 | SISTEMA DE ABANDONO DE LOCAL |  |  |  |  | 0
PMNT | (**) DEINFRA - 43729 | 4.5.1 | Placa de sinalização face única com lâmpada de led | und. | 3 | 75.1 | 95.009 | 285.03
PMNT | (**) DEINFRA - 43700 | 4.5.2 | Placa de sinalização acriclico 16x25cm ( indicação de plano de emergência) | und. | 1 | 67.46 | 85.3436 | 85.34
PMNT | (**) DEINFRA - 43700 | 4.5.3 | Placa de sinalização acriclico 45x78cm ( indicação de lotação maxima) | und. | 1 | 67.46 | 85.3436 | 85.34
|  | 4.6 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPCDA)
PMNT | (*)SINAPI -72315 | 4.6.1 | Terminal aereo em aço galvanizado com base de fixação h= 30cm | und. | 15 | 24.18 | 30.5901 | 458.85
PMNT | (*)SINAPI -72252 | 4.6.2 | cabo de cobre nu 25,00mm² (Telhado) | m | 284.6 | 15.68 | 19.8368 | 5646.46
PMNT | (*)SINAPI -83483 | 4.6.3 | Haste de terra cantoneira galvanizada L=2,00m com conexões | und. | 4 | 43.57 | 55.1204 | 220.48
PMNT | (*)SINAPI -74104/001 | 4.6.4 | Caixa de inseção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa ( Cimento e areia, traço 1:4) e 2,00cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPA tipo C - Escavação de confecção | und. | 6 | 130.39 | 164.9564 | 989.76
PMNT | (*)SINAPI -72254 | 4.6.5 | Cabo de cobre nu 50mm² - fornecimento e instalação | m | 125.25 | 29.56 | 37.3964 | 4684.35
PMNT | (*)SINAPI -72263 | 4.6.6 | Terminal ou connector de pressão para cabo 50mm² - fornecimento e instalação | und. | 6 | 18.45 | 23.3411 | 140.04
PMNT | (*)SINAPI -91866 | 4.6.7 | Eletroduto de PVC Rigido Rosvavel Dn 40mm(1 1.1/2") inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 10 | 4.91 | 6.2116 | 62.1
TOTAL PREVENTIVO COONTRA INCÊNDIOS | [6 empty] | 19025 | #REF! | CEF | PMNT
TORAL GLOBAL DOS SERVIÇOS | [6 empty] | 601619.84 |  | 403106.54 | 198513.3 | TRUE
BDI 26,51%
(*) SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO DATA DE EMISSÃO: 14/11/2016 AS 23:25:58
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/11/2016
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,75%(HORA) 49,10%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FLORIANOPOLIS
REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 10/2016
(**) DEINFRA - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA
SCO - SISTEMA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
REFERENCIAL DE PREÇOS DEINFRA (DATA BASE 30/10/2016)
(***) PMNT - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
_________________________________
Engª. JOSÉ CARLOS ZANDONÁ RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA/SC 042499-5
___________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
CNPJ 82.925.025.0001-25

## ORÇAMENTO CEF
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO | [7 empty] | BDI | 26.51%
PROJETO DE AMPLIAÇÃO
AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS
RUA DOS IMIGRANTES, S/N- CENTRO - NOVA TRENTO - SC
PLANILHA DE ORÇAMENTO
REFER. | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. (R$) | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$)
| 1 | FUNDAÇÃO
| 1.1 | FUNDAÇÃO BLOCOS E VIGAS
(*)SINAPI - 89907 | 1.1.1 | Escavação mecanica em solo - Profu. Até 1,50m | m³ | 134.16 | 7.26 | 9.1846 | 1231.59
(*)SINAPI - 5970 | 1.1.2 | Forma tabua p/concreto em fundação c/reaproveitamento 2x | m² | 102.68 | 53.11 | 67.1895 | 6899.07
(*)SINAPI - 94115 | 1.1.3 | Lastro de brita com lançamento mecanizado e=7cm | m³ | 10.37 | 108.57 | 137.3519 | 1424.32
(*)SINAPI - 92915 | 1.1.5 | Armação Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0 mm | Kg | 134.45 | 11.87 | 15.0167 | 2019.44
(*)SINAPI - 92916 | 1.1.7 | Armação, Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6.3 mm | Kg | 131 | 10.79 | 13.6504 | 1788.15
(*)SINAPI - 92917 | 1.1.9 | Armação Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8.0 mm | Kg | 480.5 | 10.22 | 12.9293 | 6212.87
(*)SINAPI - 92919 | 1.1.11 | Armação Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0 mm | Kg | 1473.22 | 8.28 | 10.475 | 15439.35
(*)SINAPI -92921 | 1.1.13 | Armação Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12.5 mm | Kg | 991.81 | 6.82 | 8.628 | 8559.32
(*)SINAPI - 92922 | 1.1.15 | Armação Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 16.0 mm | Kg | 1968.7 | 5.3 | 6.705 | 13209.98
(*)SINAPI -1525 + 92874 | 1.1.16 | Concreto usinado bombeado fck = 30 MPa incl. colocação, espalhamento e acabamento (Blocos,Vigas) | m³ | 63.75 | 319.62 | 404.3513 | 25777.31
(*****) PMNT | 1.1.17 | Estaca hélice contínua, diâmetro de 30cm, comprimento total até 15,00m, prefuratriz com torque de 170kn.m AF_02/2015 | m | 1080 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
(*)SINAPI - 72820 | 1.1.18 | Corte e preparo em cabeça de estaca | und. | 72 | 37.83 | 47.8587 | 3445.92
| 1.2 | PISO EM CONCRETO ARMADO
(*)SINAPI - 94115 | 1.2.3 | Lastro de brita com lançamento mecanizado | m³ | 49.51 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
(*)SINAPI -92917 | 1.2.9 | Armação Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8.0 mm | Kg | 4576.7 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
(*)SINAPI - 92919 | 1.2.11 | Armação Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0 mm | Kg | 6472.33 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
(*)SINAPI -92921 | 1.2.13 | Armação Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12.5 mm | Kg | 41.6 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
(*)SINAPI -1525 + 92874 | 1.2.16 | Concreto usinado bombeado fck = 30 MPa incl. colocação, espalhamento e acabamento ( Piso) | m³ | 106.11 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
TOTAL FUNDAÇÃO | [5 empty] | 86007.32
| 2 | ESTRUTURA METÁLICA
(**) DEINFRA - 42733 | 2.1 | Cobertura com telha de chapa de aço zincado, ondulada, espessura de 0,5mm | m² | 906.03 | 65.88 | 83.3448 | 75508.54
(**) DEINFRA - 43716 | 2.2 | Estrutura metálica e aguas, tratada, vão acima de 15m colocada | m² | 760.3 | 215 | 271.9965 | 206801.6
(*)SINAPI -74064/002 | 2.3 | Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (ZARCÃO), uma demão | m² | 849.6544 | 10.62 | 13.4354 | 11419.3
(*)SINAPI -73924/001 | 2.4 | Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica | m² | 849.6544 | 21.44 | 27.1237 | 23042.51
| 2.5 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE (conforme Projeto P006-005-ARQ-001-RA)
(*)SINAPI - 94962 | 2.5.1 | Lastro de concreto magro - traço 1:4,5:4,5, acabamento sarrafeado, prep. Mecânico | m³ | 1.01 | 256.13 | 324.0301 | 327.27
TOTAL ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | 317099.22 |  | 317099.22
| 3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
(*)SINAPI - 84402 | 3.1 | Quadro de distriuição de energia p/6 disjuntores tremomagneticos monopolares sem barramento, d embutir, em chapa metalica - fornecimento e instalação | und. | 1 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
(*)SINAPI - 74130/001 | 3.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 20A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und. | 4 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
(*)SINAPI - 74130/002 | 3.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und. | 1 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
(**) DEINFRA - 43631 | 3.4 | Tomada simples+2int, simples 20A, 250V p/ condulete AL | und. | 10 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
(**) DEINFRA - 43635 | 3.5 | Interruptor simples3 teclas, 10A, 250V p/ condulete AL | und. | 1 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
(*)SINAPI -72281 | 3.6 | Reator para lampada vapor de mercurio uso externo 220V/500W | und. | 9 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
(*)SINAPI -83475 | 3.7 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL DE ALUMINIO REFLETOR 17'' SOQUETE CILINDRICA COM GRADIL DE ARMADO LÂMPADA DE LUZ MISTA OSRAM-HWL 500W | und. | 9 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
(**) DEINFRA - 40120 | 3.8 | Eletrocalha perfurada dim. 50x 50 x 3000mm - fornecimento e instalação | m | 100.5 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
(*)SINAPI -72309 | 3.9 | Eletroduto aço galv tipo condulete DN = 1"(25mm) - fornecimento e instalação | m | 57.65 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
(*)SINAPI -91926 | 3.10 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750V 2,5mm² resistente a chama - fornecimento e instalação | m | 962.1 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0
| 4 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS
| 4.1 | SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO (SHP)
(*)SINAPI -72284 | 4.1.2 | Abrigo ára hidrante, 90x60x17cm, com regidtro globo anular 45º 2.1/2", adaptador storz 2. 1/2", mangueira de incêndio 20m, Reduação 2.1/2x 1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - fornecimento e instalação | und. | 1 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
(*)SINAPI -92336 | 4.1.3 | Tubo de aço galvanizado com costura 2. 1/2" (65mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 4.55 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
| 4.2 | SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES |  |  | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
(**) DEINFRA - 43700 | 4.2.1 | Placa de sinalização acrilico 16x25 cm (sinalização de extintores) | und. | 5 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
(**) DEINFRA - 43700 | 4.2.2 | Placa de sinalização acrilico 16x25 cm (proibido depositar materiais) | und. | 5 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
(*)SINAPI -72553 | 4.2.3 | Extintor de PQS 4kg - fornecimento e instalação | und. | 5 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
| 4.3 | SISTEMA DE ALARME DE DETECÇÃO |  |  | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
(*)SINAPI - 91925 | 4.3.1 | Cabo Blindado isolamento anti-chama 750v. 2x0,75mm²(para Alarme de incêndio) - fornecimento e instalação | m | 24.65 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
(*)SINAPI - 91926 | 4.3.2 | Cabo Blindado isolamento anti-chama 750v. 2x1,00mm²(para Alarme de incêndio) - fornecimento e instalação | m | 24.65 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
(*)SINAPI -72309 | 4.3.3 | Eletroduto de aço galvanizado eletolotico DN 25mm (1"), tipo lev, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 23.12 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
(**) DEINFRA - 43723 | 4.3.4 | Acionador manual segurança de alarme( quebra-vidro) | und. | 1 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
| 4.4 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
(**) DEINFRA - 43727 | 4.4.1 | Bloco autonomo c/ bateria p iluminação de emergencia c/ 2 farois de 55w | und. | 4 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
| 4.5 | SISTEMA DE ABANDONO DE LOCAL |  |  | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
(**) DEINFRA - 43729 | 4.5.1 | Placa de sinalização face única com lâmpada de led | und. | 3 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
(**) DEINFRA - 43700 | 4.5.2 | Placa de sinalização acriclico 16x25cm ( indicação de plano de emergência) | und. | 1 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
(**) DEINFRA - 43700 | 4.5.3 | Placa de sinalização acriclico 45x78cm ( indicação de lotação maxima) | und. | 1 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
| 4.6 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPCDA) |  |  | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
(*)SINAPI -72315 | 4.6.1 | Terminal aereo em aço galvanizado com base de fixação h= 30cm | und. | 15 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
(*)SINAPI -72252 | 4.6.2 | cabo de cobre nu 25,00mm² (Telhado) | m | 284.6 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
(*)SINAPI -83483 | 4.6.3 | Haste de terra cantoneira galvanizada L=2,00m com conexões | und. | 4 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
(*)SINAPI -74104/001 | 4.6.4 | Caixa de inseção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa ( Cimento e areia, traço 1:4) e 2,00cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPA tipo C - Escavação de confecção | und. | 6 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
(*)SINAPI -72254 | 4.6.5 | Cabo de cobre nu 50mm² - fornecimento e instalação | m | 125.25 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
(*)SINAPI -72263 | 4.6.6 | Terminal ou connector de pressão para cabo 50mm² - fornecimento e instalação | und. | 6 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
(*)SINAPI -91866 | 4.6.7 | Eletroduto de PVC Rigido Rosvavel Dn 40mm(1 1.1/2") inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 10 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
TOTAL PREVENTIVO COONTRA INCÊNDIOS | [5 empty] | 0 | #REF!
TORAL GLOBAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 403106.54
BDI 26,51%
(*) SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO DATA DE EMISSÃO: 14/11/2016 AS 23:25:58
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/11/2016
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,75%(HORA) 49,10%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FLORIANOPOLIS
REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 10/2016
(**) DEINFRA - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA
SCO - SISTEMA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
REFERENCIAL DE PREÇOS DEINFRA (DATA BASE 30/10/2016)
(***) PMNT - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
_________________________________
Engª. JOSÉ CARLOS ZANDONÁ RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA/SC 042499-5
___________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
CNPJ 82.925.025.0001-25

## ORÇAMENTO PMNT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO | [7 empty] | BDI | 26.51%
PROJETO DE AMPLIAÇÃO
AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS
RUA DOS IMIGRANTES, S/N- CENTRO - NOVA TRENTO - SC
PLANILHA DE ORÇAMENTO
REFER. | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. (R$) | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$)
| 1 | FUNDAÇÃO
| 1.1 | FUNDAÇÃO BLOCOS E VIGAS
(*)SINAPI - 89907 | 1.1.1 | Escavação mecanica em solo - Profu. Até 1,50m | m³ | 134.16 | CEF
(*)SINAPI - 5970 | 1.1.2 | Forma tabua p/concreto em fundação c/reaproveitamento 2x | m² | 102.68 | CEF
(*)SINAPI - 94115 | 1.1.3 | Lastro de brita com lançamento mecanizado e=7cm | m³ | 10.37 | CEF
(*)SINAPI - 92915 | 1.1.4 | Armação Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0 mm | Kg | 134.45 | CEF
(*)SINAPI - 92916 | 1.1.5 | Armação, Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6.3 mm | Kg | 131 | CEF
(*)SINAPI - 92917 | 1.1.6 | Armação Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8.0 mm | Kg | 480.5 | CEF
(*)SINAPI - 92919 | 1.1.7 | Armação Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0 mm | Kg | 1473.22 | CEF
(*)SINAPI -92921 | 1.1.8 | Armação Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12.5 mm | Kg | 991.81 | CEF
(*)SINAPI - 92922 | 1.1.9 | Armação Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 16.0 mm | Kg | 1968.7 | CEF
(*)SINAPI -1525 + 92874 | 1.1.10 | Concreto usinado bombeado fck = 30 MPa incl. colocação, espalhamento e acabamento (Blocos,Vigas) | m³ | 63.75 | CEF
(*)SINAPI - 90808 | 1.1.11 | Estaca hélice contínua, diâmetro de 30cm, comprimento total até 15,00m, prefuratriz com torque de 170kn.m AF_02/2015 | m | 1080 | 77.71 | 98.3109 | 106174.8
(*)SINAPI - 72820 | 1.1.18 | Corte e preparo em cabeça de estaca | und. | 72 | CEF
| 1.2 | PISO EM CONCRETO ARMADO
(*)SINAPI - 94115 | 1.2.3 | Lastro de brita com lançamento mecanizado e=7cm | m³ | 35.37 | 108.57 | 137.3519 | 4858.07
(*)SINAPI - 92916 | 1.2.4 | Armação Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm | Kg | 1217.36 | 10.79 | 13.6504 | 16616.96
(*)SINAPI - 85662 | 1.2.5 | Armação em tela de aço Q-92 #15cm; incluso fornecimento e colocação | m² | 707.37 | 8.9 | 11.2594 | 7964.99
(*)SINAPI -92921 | 1.2.6 | Armação Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12.5 mm | Kg | 41.6 | 6.82 | 8.628 | 359.01
(*)SINAPI -1524+ 92874 | 1.2.7 | Concreto usinado bombeado fck = 20 MPa incl. colocação, espalhamento e acabamento ( Piso) | m³ | 70.74 | 298.4 | 377.5058 | 26705.06
TOTAL FUNDAÇÃO | [5 empty] | 162678.89
| 2 | ESTRUTURA METÁLICA
(**) DEINFRA - 42733 | 2.1 | Cobertura com telha de chapa de aço zincado, ondulada, espessura de 0,5mm | m² | 906.03 | CEF
(**) DEINFRA - 43716 | 2.2 | Estrutura metálica e aguas, tratada, vão acima de 15m colocada | m² | 760.3 | CEF
(*)SINAPI -74064/002 | 2.3 | Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (ZARCÃO), uma demão | m² | 849.6544 | CEF
(*)SINAPI -73924/002 | 2.4 | Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica | m² | 849.6544 | CEF
| 2.5 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE (conforme Projeto P006-005-ARQ-001-RA)
(*)SINAPI - 94962 | 2.5.1 | Lastro de concreto magro - traço 1:4,5:4,5, acabamento sarrafeado, prep. Mecânico | m³ | 1.01 | CEF
TOTAL ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | 0
| 3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
(*)SINAPI - 84402 | 3.1 | Quadro de distriuição de energia p/6 disjuntores tremomagneticos monopolares sem barramento, d embutir, em chapa metalica - fornecimento e instalação | und. | 1 | 62.74 | 79.3724 | 79.37
(*)SINAPI - 74130/001 | 3.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 20A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und. | 4 | 16.2 | 20.4946 | 81.96
(*)SINAPI - 74130/002 | 3.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und. | 1 | 25.35 | 32.0703 | 32.07
(**) DEINFRA - 43631 | 3.4 | Tomada simples+2int, simples 20A, 250V p/ condulete AL | und. | 10 | 31.11 | 39.3573 | 393.6
(**) DEINFRA - 43635 | 3.5 | Interruptor simples3 teclas, 10A, 250V p/ condulete AL | und. | 1 | 31.11 | 39.3573 | 39.36
(*)SINAPI -72281 | 3.6 | Reator para lampada vapor de mercurio uso externo 220V/500W | und. | 9 | 99.67 | 126.0925 | 1134.81
(*)SINAPI -83475 | 3.7 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL DE ALUMINIO REFLETOR 17'' SOQUETE CILINDRICA COM GRADIL DE ARMADO LÂMPADA DE LUZ MISTA OSRAM-HWL 500W | und. | 9 | 346.67 | 438.5722 | 3947.13
(**) DEINFRA - 40120 | 3.8 | Eletrocalha perfurada dim. 50x 50 x 3000mm - fornecimento e instalação | m | 100.5 | 44.13 | 55.8289 | 5610.92
(*)SINAPI -72309 | 3.9 | Eletroduto aço galv tipo condulete DN = 1"(25mm) - fornecimento e instalação | m | 57.65 | 31.35 | 39.6609 | 2286.4
(*)SINAPI -91926 | 3.10 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750V 2,5mm² resistente a chama - fornecimento e instalação | m | 962.1 | 2.63 | 3.3272 | 3203.79
TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 16809.41
| 4 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS
| 4.1 | SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO (SHP)
(*)SINAPI -72284 | 4.1.2 | Abrigo ára hidrante, 90x60x17cm, com regidtro globo anular 45º 2.1/2", adaptador storz 2. 1/2", mangueira de incêndio 20m, Reduação 2.1/2x 1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - fornecimento e instalação | und. | 1 | 752.99 | 952.6076 | 952.61
(*)SINAPI -92336 | 4.1.3 | Tubo de aço galvanizado com costura 2. 1/2" (65mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 4.55 | 85.15 | 107.7233 | 490.13
| 4.2 | SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES
(**) DEINFRA - 43700 | 4.2.1 | Placa de sinalização acrilico 16x25 cm (sinalização de extintores) | und. | 5 | 67.46 | 85.3436 | 426.7
(**) DEINFRA - 43700 | 4.2.2 | Placa de sinalização acrilico 16x25 cm (proibido depositar materiais) | und. | 5 | 67.46 | 85.3436 | 426.7
(*)SINAPI -72553 | 4.2.3 | Extintor de PQS 4kg - fornecimento e instalação | und. | 5 | 111.23 | 140.7171 | 703.6
| 4.3 | SISTEMA DE ALARME DE DETECÇÃO
(*)SINAPI - 91925 | 4.3.1 | Cabo Blindado isolamento anti-chama 750v. 2x0,75mm²(para Alarme de incêndio) - fornecimento e instalação | m | 24.65 | 2.42 | 3.0615 | 75.43
(*)SINAPI - 91926 | 4.3.2 | Cabo Blindado isolamento anti-chama 750v. 2x1,00mm²(para Alarme de incêndio) - fornecimento e instalação | m | 24.65 | 3.07 | 3.8839 | 95.64
(*)SINAPI -72309 | 4.3.3 | Eletroduto de aço galvanizado eletolotico DN 25mm (1"), tipo lev, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 23.12 | 31.35 | 39.6609 | 916.94
(**) DEINFRA - 43723 | 4.3.4 | Acionador manual segurança de alarme( quebra-vidro) | und. | 1 | 63.6 | 80.4604 | 80.46
| 4.4 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
(**) DEINFRA - 43727 | 4.4.1 | Bloco autonomo c/ bateria p iluminação de emergencia c/ 2 farois de 55w | und. | 4 | 434.56 | 549.7619 | 2199.04
| 4.5 | SISTEMA DE ABANDONO DE LOCAL
(**) DEINFRA - 43729 | 4.5.1 | Placa de sinalização face única com lâmpada de led | und. | 3 | 75.1 | 95.009 | 285.03
(**) DEINFRA - 43700 | 4.5.2 | Placa de sinalização acriclico 16x25cm ( indicação de plano de emergência) | und. | 1 | 67.46 | 85.3436 | 85.34
(**) DEINFRA - 43700 | 4.5.3 | Placa de sinalização acriclico 45x78cm ( indicação de lotação maxima) | und. | 1 | 67.46 | 85.3436 | 85.34
| 4.6 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPCDA)
(*)SINAPI -72315 | 4.6.1 | Terminal aereo em aço galvanizado com base de fixação h= 30cm | und. | 15 | 24.18 | 30.5901 | 458.85
(*)SINAPI -72252 | 4.6.2 | cabo de cobre nu 25,00mm² (Telhado) | m | 284.6 | 15.68 | 19.8368 | 5646.46
(*)SINAPI -83483 | 4.6.3 | Haste de terra cantoneira galvanizada L=2,00m com conexões | und. | 4 | 43.57 | 55.1204 | 220.48
(*)SINAPI -74104/001 | 4.6.4 | Caixa de inseção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa ( Cimento e areia, traço 1:4) e 2,00cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPA tipo C - Escavação de confecção | und. | 6 | 130.39 | 164.9564 | 989.76
(*)SINAPI -72254 | 4.6.5 | Cabo de cobre nu 50mm² - fornecimento e instalação | m | 125.25 | 29.56 | 37.3964 | 4684.35
(*)SINAPI -72263 | 4.6.6 | Terminal ou connector de pressão para cabo 50mm² - fornecimento e instalação | und. | 6 | 18.45 | 23.3411 | 140.04
(*)SINAPI -91866 | 4.6.7 | Eletroduto de PVC Rigido Rosvavel Dn 40mm(1 1.1/2") inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 10 | 4.91 | 6.2116 | 62.1
TOTAL PREVENTIVO COONTRA INCÊNDIOS | [5 empty] | 19025 | #REF!
TORAL GLOBAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 198513.3
BDI 26,51%
(*) SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO DATA DE EMISSÃO: 14/11/2016 AS 23:25:58
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/11/2016
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,75%(HORA) 49,10%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FLORIANOPOLIS
REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 10/2016
(**) DEINFRA - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA
SCO - SISTEMA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
REFERENCIAL DE PREÇOS DEINFRA (DATA BASE 30/10/2016)
(***) PMNT - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
_________________________________
Engª. JOSÉ CARLOS ZANDONÁ RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA/SC 042499-5
___________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
CNPJ 82.925.025.0001-25

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
PROJETO DE AMPLIAÇÃO
AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS
RUA DOS IMIGRANTES, S/N - CENTRO - NOVA TRENTO/SC
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | PERÍODO (MÊS) | [5 empty] | VALOR TOTAL
|  |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | FUNDAÇÃO | 1057.78 | 174080.347 | 28.94% | 74605.863 | 12.4% |  | 0% | 248686.21 | 41.34% | 248686.21 | TRUE
2 | ESTRUTURA METÁLICA | 156876.78 |  | 0% | 221969.454 | 36.9% | 95129.766 | 15.81% | 317099.22 | 52.71% | 317099.22 | TRUE
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0% |  | 0% | 16809.41 | 2.794% | 16809.41 | 2.794% | 16809.41 | TRUE
4 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS |  |  | 0% |  | 0% | 19025 | 3.162% | 19025 | 3.162% | 19025 | TRUE
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 157934.56 | 174080.347 | 28.94% | 296575.317 | 49.3% | 130964.176 | 21.77% | 601619.84 | 100% | 601619.84 | TRUE
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  | 174080.347 | 28.94% | 470655.664 | 78.23% | 601619.84 | 100%
Data de Revisão: Novembro/2016
_________________________________
Engª. JOSÉ CARLOS ZANDONÁ RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA/SC 042499-5
______________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
CNPJ: 82.925.025.0001-60